**招标询价函**

致：

广州市星执学校（以下简称：星执学校）现有 小学宿舍洁具间隔更换项目 需选定施工总承包单位，根据《中华人民共和国招标投标法》、番禺区住房和建设局等部门《关于印发<番禺区小额建设工程交易管理工作指引>的通知》（番住建发〔2019〕20号）等相关文件规定，拟采用邀请招标的方式，向三家及三家以上具有相应资质的单位发出书面邀请，通过询价程序依法确定承包人。具体情况如下：

一、项目名称：小学宿舍洁具间隔更换项目。

二、招标单位：广州市星执学校。

三、招标内容：（详见附件二）。

四、项目地点：广州市番禺区南村镇广州市星执学校内。

五、招标控制价：480000.00元（含税固定总价大包干）

六、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

七、询价确定中标人时间和地点:

1，询价确定中标人时间：2024年7月18日15时00分。

2．地点：广州市星执学校。

3．投标文件递交时间：2024年7月18日9时30前。

八、投标单位必须具备以下条件：

1、具独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的法人营业执照，按国家法律经营；

2、没有处于被责令停业的状态；

3、没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

4、没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

九、我方诚意邀请贵单位参加以上项目的询价活动。若贵单位有意参加，请准备以下投标文件，应包括但不限于：

1、报价函（按附件格式）；

2、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；

3、企业营业执照复印件；

4、施工组织计划方案

5、其它辅助说明资料（如有）。

以上投标文件一式一份，每页均盖公章并装订成册，用文件袋密封。

十、本项目不需要投标报名，由招标人书面邀请不少于3家符合资质要求的单位，采用询价方式，以投标报价由低到高的顺序（最低价者为第一中标候选人）选取1名中标候选人。

附件一：报价函

附件二：小学宿舍洁具间隔更换项目内容

招标人：广州市星执学校

联系人：侯再越

联系电话：13570403107

日期：2024年7月14日

附件一

**报价函**

致：广州市星执学校

经分析研究贵方提供的 小学宿舍洁具间隔更换项目 项目询价邀请函及考察现场的实际情况，我公司对本项目报价如下：

1、综合资料承包费报价： 元（含税固定总价大包干）；

2、如果贵方接受我方中标，我方将按要求组建专业队伍和实施有效措施方案完成全部招标方委托的工作。

3、在正式签订合作合同之前，我方响应询价邀请函及协议附件全部内容，本报价函将成为约束双方的合同文件之一。

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件二

|  |
| --- |
| **小学宿舍洁具间隔更换项目预算** |
| **序号** | **分项名称或部位** | **规格与型号** | **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额/元** |
| **一** | **分部分项** |  |  |  |  |
|  | **A栋宿舍** |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有洁具拆除 | 人工机械拆除 | 套 | 9.00  |  |  |
| 2 | 厕台拆除及修复（新增加） | 人工机械拆除 | 套 | 9.00  |  |  |
| 3 | 大便器安装（新增加） | 金舵洁具 | 套 | 9.00  |  |  |
| 4 | 储水式水箱安装（新增加） | 金舵洁具 | 套 | 9.00  |  |  |
| 5 | 给水管重新敷设（新增加） | 人工机械拆除后新做 | 间 | 15.00  |  |  |
| 6 | 抗贝特间隔（新增加） | 12mm木纹色抗贝特 | m2 | 30.38  |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |
|  | **共四层** |  |  |  |  |  |
|  | **B栋宿舍** |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有洁具拆除 | 人工机械拆除 | 套 | 7.00  |  |  |
| 2 | 厕台拆除及修复（新增加） | 人工机械拆除 | 套 | 7.00  |  |  |
| 3 | 大便器安装（新增加） | 金舵洁具 | 套 | 7.00  |  |  |
| 4 | 储水式水箱安装（新增加） | 金舵洁具 | 套 | 7.00  |  |  |
| 5 | 给水管重新敷设（新增加） | 人工机械拆除后新做 | 间 | 14.00  |  |  |
| 6 | 抗贝特间隔（新增加） | 12mm木纹色抗贝特 | m2 | 28.70  |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |
|  | **共五层** |  |  |  |  |  |
|  | **C栋宿舍** |  |  |  |  |  |
| 1 | 大便器安装 | 金舵洁具 | 套 | 14.00  |  |  |
| 2 | 储水式水箱安装 | 金舵洁具 | 套 | 14.00  |  |  |
| 3 | 厕台拆除及修复 | 人工机械拆除 | 套 | 14.00  |  |  |
| 4 | 厕所给水管重新敷设 | 人工机械拆除后新做 | 间 | 14.00  |  |  |
| 5 | 抗贝特间隔 | 12mm木纹色抗贝特 | m2 | 97.80  |  |  |
| 6 | 原有洁具拆除 | 人工机械拆除 | 套 | 14.00  |  |  |
|  | **小 计** |  |  |  |  |  |
|  | **共五层** |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |
| 所列子目必须列出所含材料、人工、辅材、措施、安全、税金等相关费用 |